## Лабораторная работа

## Изучение зависимости изменения температуры воды от времени при её охлаждении.

### Цель работы:

построить график зависимости изменения температуры воды от времени.

### Оборудование:

- КПК, интерфейс, датчик температуры, лабораторный термометр,

- два одинаковых сосуда с различным количеством воды,

- два стеклянных сосуда: один – с широким горлышком, другой – с узким, в которые налито одинаковое количество воды;

- пластмассовый и алюминиевый сосуды с одинаковым количеством воды.

### Ход работы.

- Подключить датчик температуры к интерфейсу.

- Опустить в сосуд с водой лабораторный термометр и датчик температуры. Произвести калибровку датчика.

- Измерять температуру воды при нажатии через каждую минуту в течение 10 мин.

- Воспользовавшись полученной таблицей, построить график зависимости температуры от времени.

Каждая группа из 2-х человек получает разную пару сосудов. В группе каждый ученик измеряет температуру только в одном сосуде. Затем обмениваются данными и строят два графика в одной системе координат.

Сделать вывод о проделанной работе.